臺北市濱江國民小學節約能源推動小組會議紀錄

⼀、日期：114年11月10日(星期一)上午11時

⼆、地點：本校課程研討室

三、召集人：吳勝學校長                         紀錄：陳誼妡

四、會議人員簽到:如簽到表

五、業務單位報告

(一)依據臺北市政府114年2月6日府授環候字第1140104219號函辦理。

(二)本校目標：

依據113年至115年「政府機關及學校用電效率提升計畫」節電目標：

(1)執行機關(構)學校原則以 112 年為基期年。

(2)基期年 EUI 高於公告基準(依執行業務類別分為85類)者，以115年EUI降至公告基準為節電目標，並以基期年用電量為基準，應逐年達成「累計節電目標量」。本校112年基期年EUI值為14，高於公告基準(本校列為國小第四組EUI公告基準值14)。

(三)本校組成「節約能源推動⼩組」，其成員如下，由校長擔任召集 ⼈，總務處主任為副召集人，其他處室主任擔任委員，由事務組長擔任「節能管理員」，每年召開2次節約能源推動⼩組會議。

(四)本校能源用電EUI現況：112年度EUI值為16，高於公告基準14，需推動節能宣導以落實節能成效。113年EUI值為15.9，目標114年EUI需降至15， 115年EUI需降至14。

六、推動節能相關措施：

(一)下班（課）後離開辦公（教）室請關閉不使用的電器。

(二)午休或暫時離開座位，隨手關閉照明及辦公室電器，減少不必要的能源消耗。

(三)辦公電腦設定節電模式，當停止運作 5~10分鐘後，自動進入低耗能休眠狀態。

(四)飲水機、影印機、蒸飯箱等公用設備，裝設定時控制器或手動調整使用時間，於非上班時間關閉電源，減少待機電力。

(五)夏季辦公（教）室區域全數空調設定控溫在26-28℃，並搭配風扇使用，提高冷房效果。

(六)辦公（教）室區域新購電器需為節能標章或1級能效標章產品。

(七)辦公（教）室區域採用LED燈具做為照明設備。

(八)各公共區域地下室、電梯口、茶水間等照度需求較低處之照明減光減盞。

(九)請定期清洗空氣過濾網及定期擦拭照明設備，以提高使用效率。

(十)請多利用自然照明，減少開燈數量。

(十一)	請多利用窗簾或遮陽設備，減少太陽輻射熱進入室內，降低空調負荷及用電量。

(十二)	發現電器、照明設備故障或異常請立即通報管理單位修復。

(十三)	低樓層或上、下樓層以步行代替搭乘電梯。

(十四)	請減少使用電熱水壺、微波爐、電鍋、烤箱等高耗電電器。

(十五)	請減少不必要的列（影）印，多採用雙面列（影）印或電子化文件。

(十六)	電腦及螢幕關機後再關閉延長線電源，節省待機用電量。

決議：以上節能措施擬於教師晨會、行程會議、備課會議等相關會議不定期宣導，以達到節省學校用電並落實節約能源的目標。

七、散會:11時30分